서울경인초등학교 급식실 및 학생식당, 기타시설 증축공사

설계공모안 기술검토의견 공고

구분

검토 기준

위반작품 접수번호

관련 법령 위반 여부

건폐율, 용적률 제한 준수 여부

(건폐율 30%, 용적률 120%)

-

건축물의 높이 제한 준수 여부

(층수제한 5층)

-

직통계단의 설치 기준 준수 여부

-

대지 현황조건 준수 여부

(부지경계 임의조작 등, 잘못 작성한 경우 포함)

-

부설주차장 설치 기준 준수 여부

(200㎡당 1대 이상)

-

기타 중대한 위반사항(해당하는 경우만 기재)

-

설계공모지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우

기준 연면적 준수 여부

구분	기준 규모	제한 범위
증축연면적	2,749.80㎡(필로티제외)	-3%~0%
전용공간		70%(권장)
공용공간		30%(권장)

-

-

층수 조건 준수 여부 (층수제한 5층)

-

부지 진출입구 조건(위치 등) 준수 여부

-

예정공사비 범위 내 계획 여부

(예정공사비 금6,085,874,000원)

-

기타 중대한 위반사항(해당하는 경우만 기재)

-

설계공모 일반 규정 위반 여부

공모안 제출도서 규격 위반 여부

(설계설명서 내 관련법규검토서 미포함)

17

※ 상기 기술검토의견의 심사 반영 여부는 설계공모심사위원회의 의결을 통해 결정함.

※ 관련사항 문의기한 : 2023. 4. 18. 17:00 까지