용문고 그린스마트 미래학교 리모델링 사업

설계공모안 기술검토의견 공고

구분

검토 기준

위반작품 접수번호 및 위반사항

관련 법령

위반 여부

건폐율, 용적률 준수

(건폐율 30%, 용적률 120%)

-

-

건축물의 높이 제한 준수 여부

(층수제한 5층, 최고높이제한 없음)

-

-

직통계단의 설치 기준 준수 여부

-

-

대지 현황조건 준수 여부

(부지경계 임의조작 등, 잘못 작성한 경우 포함)

-

-

부설주차장 설치 기준 준수 여부

(200㎡당 1대 이상)

-

-

기타 사항기타 중대한 위반사항

(해당하는 경우만 기재)

-

-

설계공모

지침서에서 요구한 사항을  초과하거나 미달한 경우

기준 연면적 준수 여부

구분	기준 규모	제한 범위
본관동	8,548.68㎡	-5%~0%
과학관	1,501.66㎡	-5%~0%
신관	633.4㎡	-5%~0%
합계	10,683.74㎡

-

-

층수 조건 준수 여부

-

-

부지 진출입구 조건(위치 등) 준수 여부

-

-

예정공사비 범위 내 계획 여부

(예정공사비 금8,998,967,500원)

01

공사비 다소부족 예상

02

폐기물처리비 부족예상(석면철거)

03

순공사비 초과예상

04

폐기물처리비 부족예상(석면공사)

공사비 초과예상

기타 중대한 위반사항(해당하는 경우만 기재)

-

-

설계공모

일반 규정

위반 여부

공모안 제출도서 규격 위반 여부

(수량, 쪽수, 크기, 서식 등)

03

조감도 미제출

04

투시도 미제출

익명성 준수 여부

-

-

참가자 자격 및 제출서류 적격 여부

-

-

기타 중대한 위반사항(해당하는 경우만 기재)

-

-

※ 상기 기술검토의견의 심사 반영 여부는 설계공모심사위원회의 의결을 통해 결정함.

※ 관련사항 문의기한 : 2023. 7. 27.(목) 17:00까지(문의는 접수번호로만 확인 가능)